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天津国际生物医药联合研究院
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天津国际生物医药联合研究院以公开竞价的方式，对以下项目实施采购。本项目采用“线上”方式进行，欢迎具备资质和符合项目需求的供应商参加竞价。
一、项目名称和编号
  1、项目名称:初、中、高效过滤器年度更换项目
  2、项目编号：tjab-20260916
二、项目需求： 
（一）产品需求
本项目初、中、高效过滤器年度更换（非单次），包括动物实验中心、细胞房，包工包料。过滤器需求如下：
	序号
	规格
	数量（个）

	1
	动物房初效 632*582*300
	24

	2
	动物房中效632*582*300
	24

	3
	动物房初效685*580*300
	24

	4
	动物房中效685*580*300
	24

	5
	动物房初效563*590*300
	96

	6
	动物房中效563*590*300
	96

	7
	动物房初效490*540*300
	96

	8
	动物房中效490*540*300
	96

	9
	动物房高效过滤器484*484*220
	16

	10
	动物房高效过滤器320*320*220
	2

	11
	细胞房初效过滤器450*540*45
	48

	12
	细胞房中效过滤器450*540*300
	48

	13
	细胞房高效过滤器 325*325*70
	14


（二）质保需求
质保期自产品交付并经采购人验收合格起算，初效、中效过滤器为更换后1周，高效过滤器为更换后1个月。质保期内出现质量问题或需维修调换，供应商须2小时内响应并到场处理，相关全部费用由供应商承担；供应商须提供7×24小时专人电话技术支持。货物验收如发现质量问题，供应商应在24小时内免费更换。
三、服务周期
自合同签订之日起2年内，供应商应完成本采购项目全部安装工作；安装次数分别为高效过滤器2次（每年1次），初、中效过滤器24次（每月1次），具体安装实施时间，以合同约定或采购人实际通知要求为准。
四、预算
人民币45000.00元。费用包含货物主体及附件货款、废旧过滤器拆卸清运、新过滤器及附件运输、安装、交通、税费等完成本项目相关的一切费用。
五、付款方式
签订服务合同后，提供合同全额发票，10日内全额支付。
六、竞价流程及中标原则
（一）报名阶段
1.供应商报名
供应商资格基本要求：经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格。具备完成此项目的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。无行政处罚、失信记录、行业违规不良记录。
- 报名材料1：供应商报名表、营业执照、委托授权书、法人和被授权人身份证复印件、未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网列为政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站查询截图）。
- 报名材料2：
（1）项目案例：施工单位须具备3年以上相关行业从业经验，提供近三年内3个净化工程、洁净空调维保、实验室设备维护、空气过滤器安装类相关项目案例；
（2）人员资质：提供施工人员高空作业证。
以上资料需加盖红色公章并提供扫描件，否则视为未提供。
报名截止时间：2026年10月12日17:00
报名邮箱：stasticrain@sina.com并抄送zhaobiao@tjab.org.cn。
2.供应商资格及项目需求符合情况审核
需满足本项目全部需求。
3.确定合格供应商
合格供应商不得少于3家。
（二）竞价阶段
1.邮件通知合格供应商在规定时间内报价；
2.供应商在2026年10月16日之前，将报价单（需签章，快递包装上备注项目及供应商名称）邮寄至指定地点；
邮寄地址：天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院有限公司实验楼。
收件人：王女士，15522072775。
3.审核报价单有效性，报价范围必须涵盖本项目全部需求，注明过滤器品牌、材质，不能高于预算价格，否则视为无效报价。
（三）中标原则
1.原则上报价最低的供应商中标。异常低价等特殊情况除外。
2.确定本项目中标供应商，并将结果公示。
七、联系人
项目联系人：鲍静雨
    联系方式：13502026279
    采购联系人：王女士
    联系方式：15522072775




















供应商报名表
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	报名单位名称
	

	通信地址
	

	项目联系人
	

	联系电话（必填）
	

	报名单位名称（签章）：                  日期：



















报价单
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	联系人
	
	联系方式
	

	序号
	项目名称
	单位
	报价
	品牌及材质

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	
金额：                  大写：                            
我公司已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。最终报价金额可现场填写。
供应商名称：（公章）　
                           法 人代 表：（签字/盖章）
                               日      期：


备注：供应商报价原则上参考已提供的项目需求内容，如不参考，将以我单位实际要求为准。
