初、中、高效过滤器年度更换项目

公开竞价文件

项目编号：tjab-20260916

天津国际生物医药联合研究院

2026年9月

天津国际生物医药联合研究院以公开竞价的方式，对以下项目实施采购。本项目采用“线上”方式进行，欢迎具备资质和符合项目需求的供应商参加竞价。

一、项目名称和编号

1、项目名称:初、中、高效过滤器年度更换项目

2、项目编号：tjab-20260916

二、项目需求：

（一）产品需求

本项目初、中、高效过滤器年度更换（非单次），包括动物实验中心、细胞房，包工包料。过滤器需求如下：

| 序号 | 规格 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动物房初效 632*582*300 | 24 |
| 2 | 动物房中效632*582*300 | 24 |
| 3 | 动物房初效685*580*300 | 24 |
| 4 | 动物房中效685*580*300 | 24 |
| 5 | 动物房初效563*590*300 | 96 |
| 6 | 动物房中效563*590*300 | 96 |
| 7 | 动物房初效490*540*300 | 96 |
| 8 | 动物房中效490*540*300 | 96 |
| 9 | 动物房高效过滤器484*484*220 | 16 |
| 10 | 动物房高效过滤器320*320*220 | 2 |
| 11 | 细胞房初效过滤器450*540*45 | 48 |
| 12 | 细胞房中效过滤器450*540*300 | 48 |
| 13 | 细胞房高效过滤器 325*325*70 | 14 |

（二）质保需求

质保期自产品交付并经采购人验收合格起算，初效、中效过滤器为更换后1周，高效过滤器为更换后1个月。质保期内出现质量问题或需维修调换，供应商须2小时内响应并到场处理，相关全部费用由供应商承担；供应商须提供7×24小时专人电话技术支持。货物验收如发现质量问题，供应商应在24小时内免费更换。

三、服务周期

自合同签订之日起2年内，供应商应完成本采购项目全部安装工作；安装次数分别为高效过滤器2次（每年1次），初、中效过滤器24次（每月1次），具体安装实施时间，以合同约定或采购人实际通知要求为准。

四、预算

人民币45000.00元。费用包含货物主体及附件货款、废旧过滤器拆卸清运、新过滤器及附件运输、安装、交通、税费等完成本项目相关的一切费用。

五、付款方式

签订服务合同后，提供合同全额发票，10日内全额支付。

六、竞价流程及中标原则

（一）报名阶段

1.供应商报名

供应商资格基本要求：经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格。具备完成此项目的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。无行政处罚、失信记录、行业违规不良记录。

- 报名材料1：供应商报名表、营业执照、委托授权书、法人和被授权人身份证复印件、未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网列为政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站查询截图）。

- 报名材料2：

（1）项目案例：施工单位须具备3年以上相关行业从业经验，提供近三年内3个净化工程、洁净空调维保、实验室设备维护、空气过滤器安装类相关项目案例；

（2）人员资质：提供施工人员高空作业证。

以上资料需加盖红色公章并提供扫描件，否则视为未提供。

报名截止时间：2026年10月12日17:00

报名邮箱：stasticrain@sina.com并抄送zhaobiao@tjab.org.cn。

2.供应商资格及项目需求符合情况审核

需满足本项目全部需求。

3.确定合格供应商

合格供应商不得少于3家。

（二）竞价阶段

1.邮件通知合格供应商在规定时间内报价；

2.供应商在2026年10月16日之前，将报价单（需签章，快递包装上备注项目及供应商名称）邮寄至指定地点；

邮寄地址：天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院有限公司实验楼。

收件人：王女士，15522072775。

3.审核报价单有效性，报价范围必须涵盖本项目全部需求，注明过滤器品牌、材质，不能高于预算价格，否则视为无效报价。

（三）中标原则

1.原则上报价最低的供应商中标。异常低价等特殊情况除外。

2.确定本项目中标供应商，并将结果公示。

七、联系人

项目联系人：鲍静雨

联系方式：13502026279

采购联系人：王女士

联系方式：15522072775

供应商报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报名单位名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（必填） |  |
| 报名单位名称（签章）： 日期： |  |

报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 报价 | 品牌及材质 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 金额： 大写： 我公司已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。最终报价金额可现场填写。 供应商名称：（公章） 法 人代 表：（签字/盖章） 日 期： |  |  |  |  |  |

备注：供应商报价原则上参考已提供的项目需求内容，如不参考，将以我单位实际要求为准。