询 价 公 告

天津国际生物医药联合研究院  开展询价活动，欢迎符合条件的供应商参加本次询价活动。

- 项目名称：  初、中、高效过滤器更换

- 参与本次询价活动供应商资格要求

经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格，具备完成此项目的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。供应商原则上现场勘查，如电话咨询最终以我单位实际要求为准。

- 技术参数详见附件一。

- 项目了解地址：天津市滨海新区洞庭路220号（天津国际生物医药联合研究院）

- 联系人：   鲍静雨

- 联系方式：13502026279（鲍静雨）

- 项目了解截止时间：2026 年   6  月  19  日18：00

- 报价截止时间：2026 年   6  月  25  日18:00

- 报价及技术资料、营业执照投递邮箱：zhaobiao@tjab.org，并抄送：stasticrain@sina.com。

附件一

主要技术指标

| 序号 | 名 称 | 需求 （包括功能、服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验动物中心初、中效过滤器更换 | 12次/年，2年 （含材料，每次初、中效各10个） | 632*582*300:初中效各2个/次 563*590*300:初中效各4个/次 490*540*300:初中效各4个/次 镀锌框架 |
| 2 | 动物实验中心高效过滤器更换 | 1次/年，2年 （含材料，每次9个） | 中号（484*484*220）：8个/次 小号（320*320*220）：1个/次 |
| 3 | 细胞房初、中效过滤器更换 | 12次/年，2年 （含材料，每次初、中效各2个） | 初效：450*540，2个/次 中效：450*540*45，2个/次 镀锌框架 |
| 4 | 细胞房高效过滤器更换 | 1次/年，2年 （含材料，每次7个） | 325*325*70，7个/次 |

注：需要提供发票。

附件二

报   价   单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 主材品牌 |
| 金额： 大写： 我公司已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称：（公章） 法 人代 表：（签字/盖章） 日 期： |  |  |  |  |  |