询 价 公 告

天津国际生物医药联合研究院开展询价活动，欢迎符合条件的供应商参加本次询价活动。

一、项目名称： 天津国际生物医药联合研究院动物实验中心采购项目

二、供应商资格及项目报价要求

- 经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格，具备完成此项目的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。

- 报价前，供应商需先通过 现场咨询 了解项目涉及的具体内容（比如设备参数范围、实现的功能及其他完成项目所必要的事项等）后报价，项目需求最终以我单位实际要求为准。

三、项目采购内容

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体成像仪 | 至少具备生物发光、荧光两种方式，适配FITC、cy3、cy5、Alexa Fluor 680/750等荧光染料，大小鼠适用 | 1 |  |
| 2 | 灭菌柜（350L） | 脉动真空、容积约350L，可灭菌织物、液体、器械等 | 1 |  |
| 3 | 小动物行为学 分析系统 | 包含软件和大小鼠4通道旷场、强迫游泳、悬尾试验、Y迷宫、大小鼠睡眠剥夺仪等硬件 | 1 |  |
| 4 | 化学发光荧光图像分析系统 | 用于紫外成像，多色荧光成像，ECL、Western blot等发光成像，冷CCD摄像头冷却温度：≤-65℃ | 1 |  |

四、项目了解地址及联系人

1.地址：天津市滨海新区洞庭路220号（天津国际生物医

药联合研究院）

2.联系人：   冯红13820437960，鲍静雨13502026279

五、其他

1.项目了解截止时间： 2025 年  10  月  15   日17：00

2.报价截止时间： 2025年  10 月  17  日17:00

3.报价单、营业执照、资质文件、业绩等材料加盖公章扫

描后发送至：zhaobiao@tjab.org、stasticrain@sina.com  。

附件：报价单