询 价 公 告

瀚盟测试科技（天津）有限公司开展询价活动，欢迎符合条件的供应商参加本次询价活动。

一、项目名称： 机械泵采购项目

二、供应商资格及项目报价要求

- 经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格，具备完成此项目的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。

- 报价前，供应商需先通过 电话咨询 了解项目涉及的具体内容（比如设备参数范围、实现的功能及其他完成项目所必要的事项等）后报价，项目需求最终以我单位实际要求为准。

三、项目采购内容

| 序号 | 名称 | 用途 | 基本要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械泵 | 用于电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS）中的前级机械泵。需要长时间运行 | 泵类型：油封旋片泵（具备气镇与水蒸气处理）； 抽气速率：5~8L/s 电源电压：220V，频率：50Hz 进气法兰尺寸：KF25或NW25 噪声：＜80dB 泵油：5L~20L 配备：油雾过滤器 | 1 | — |

四、项目了解地址及联系人

1.地址：天津市滨海新区洞庭路220号（天津国际生物医

药联合研究院）

2.联系人： 张娜18522318320

五、其他

1.项目了解截止时间： 2026 年 06 月 26 日17：00

2.报价截止时间： 2026年 07 月 01 日17:00

3.报价单加盖公章扫描后发送至：zhaobiao@tjab.org、nazhang@65378888.com。